## Ведомость
Приложение №8
к Договору № 260140610/04 от «» 202г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
п/п | Наименование | Тип, марка по нормативному документу (ГОСТ, ТУ и др.) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма, без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Задвижка ЗМС-100х14 К1 ТЗ №2 |  | шт | 6 | 501580 | 3009480
2 | Задвижка ЗМС-100х21 К1 ТЗ №3 |  | шт | 6 | 501580 | 3009480
3 | Задвижка ЗМС-50х14 К1 ТЗ №4 |  | шт | 2 | 331380 | 662760
4 | Задвижка ЗМС-50х21 К1 ТЗ №5 |  | шт | 2 | 331380 | 662760
5 | Клапан Р-Н игольчатый муфтовый ВИ15х160 |  | шт | 250 | 1400 | 350000
6 | Кран шаровый Ду50 Ру80 Р-Н (ОЛ 1 СДГ) |  | шт | 2 | 139000 | 278000
7 | Кран шаровый Ду150 Ру80 ПГ-Н (ОЛ 2 СДГ) |  | шт | 1 | 1338300 | 1338300
8 | Кран шаровый Ду150 Ру100 Р-Н (ОЛ 2 ГКС) |  | шт | 3 | 703000 | 2109000
9 | Задвижка ЗКС-20х160 (ОЛ 3 ГКС) |  | шт | 4 | 19900 | 79600
10 | Кран шаровый Ду50 Ру80 (ОЛ 4 ГКС) |  | шт | 1 | 164400 | 164400
11 | Кран шаровой DN 025 PN 080 Ст.09Г2С, под приварку КШ.П.025.080-02 |  | шт | 31 | 4237.29 | 131355.93
12 | Кран шаровый Ду 15 мм, Ру 8,0 Мпа |  | шт | 20 | 6468 | 129360
ИТОГО | [5 empty] | 11924495.93
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
| _______________ |  |  | _______________
| м.п. |  |  | м.п.

## Лист1
Задвижка ЗМС-100х21 К1, монтажная длина 511 | 10.07 | 20 | 25_10_03_2 | 240096810/03 | 1002600
Задвижка ЗМС-100х14 К1, монтажная длина 511 | 10.07 | 20 | 25_10_03_2 | 240096810/03 | 471385.8
Задвижка ЗМС-100х14 К1, монтажная длина 511 | 10.07 | 20 | 25_10_03_2 | 240096810/03 | 471385.8
Задвижка ЗМС-100х14 К1, монтажная длина 511 | 10.07 | 20 | 25_10_03_2 | 240096810/03 | 471385.8
Задвижка ЗМС-50х14 К1, монтажная длина 371 | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 231827.4
Задвижка ЗМС-50х14 К1, монтажная длина 371 | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 231827.4
Задвижка ЗМС-50х21 К1, монтажная длина 371 | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 331200
Задвижка ЗМС-50х21 К1, монтажная длина 371 | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 331200
Задвижка ЗКЛ2 Ду50 Ру160 ОЛ 10 СДГ | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 631080
Задвижка ЗКС Ду50 Ру20 фланцевая ОЛ 7 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 494400
Задвижка ЗКС Ду50 Ру20 фланцевая ОЛ 7 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 494400
Задвижка ЗКС Ду50 Ру20 фланцевая ОЛ 7 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 494400
Задвижка ЗКС Ду50 Ру20 фланцевая ОЛ 7 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 494400
Задвижка ЗКС Ду50 Ру20 фланцевая ОЛ 7 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 494400
Задвижка ЗКС Ду50 Ру20 фланцевая ОЛ 7 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 494400
Задвижка ЗКС Ду50 Ру20 фланцевая ОЛ 7 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 494400
Задвижка ЗКС Ду20 Ру80 под приварку ОЛ 8 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_5 | 240097110/03 | 918000
Затвор дисковый поворотный PALUR-ZD-3EX-DN50-PN16-2N-FL-RD.R-U1-НL/KR-KR/M.KR.G-0277-0, без КОФ | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 185403.6
Затвор дисковый поворотный PALUR-ZD-3EX-DN50-PN63-2N-FL-RD.R-U1-НL/KR-KR/M.KR.G-0277-0, без КОФ | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 1988712
Клапан Р-Н игольчатый муфтовый ВИ15х160 | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 67320
Клапан Р-Н игольчатый муфтовый ВИ15х160 | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 56100
Кран шаровый Р-Н Ду15 Ру16 МПа ОЛ 7 СДГ | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 49875
Кран шаровый Р-Н Ду15 Ру16 МПа ОЛ 7 СДГ | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 64125
Кран шаровый Р-Н Ду50 Ру80 ОЛ 2 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 130560
Кран шаровый Р-Н Ду50 Ру80 ОЛ 3 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 217600
Кран шаровый Р-Н Ду50 Ру80 фланцевый ОЛ 6 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 800700
Кран шаровый ПП-Н Ду80 Ру80 ОЛ 1 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_1 | 240096910/03 | 1879900
Кран шаровый ПП-Н Ду80 Ру80 ОЛ 1 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_1 | 240096910/03 | 1879900
Кран шаровый ПП-Н Ду80 Ру80 ОЛ 1 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_1 | 240096910/03 | 1879900
Кран шаровый ПП-Н Ду80 Ру80 ОЛ 1 ГКС | 10.07 | 20 | 25_10_03_1 | 240096910/03 | 1879900
Кран сферический Р-Н Ду100 Ру80 ОЛ 8 СДГ | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 1009800
Кран сферический Р-Н Ду100 Ру80 ОЛ 8 СДГ | 10.07 | 20 | 25_10_03_4 | 240097010/03 | 673200