Приложение №1

к договору №260145610/02 от «____» __________2026г.

СОГЛАСОВАНО									   УТВЕРЖДАЮ

Должность							   Заместитель генерального директора

Наименование организации					  по производству АО «Пургаз»

___________________ ФИО				    ___________________ Я.Ю. Шульга

(на основании доверенности №28 от 22.05.2024 г.)

«____» ____________2026г.					      «____» ____________2026г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку группового проекта на ликвидацию обвязки устьев газовых скважин, расположенных на Северном участке Губкинского НГКМ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа АО «Пургаз» на 2026 год, согласованная начальником Департамента ПАО «Газпром» А.С. Фик «25» декабря 2025г.; Протокол заседания Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС № 9287 от 17.12.2024г. |
| 2 | Перечень объектов проектирования | Ликвидации подлежат обвязки устьев скважин, входящих в состав объектов основных средств: 2.1 Куст газовых скважин №28 с а/подъездами, инв. №6136 (внутриплощадочные сети); 2.2 Куст газовых скважин №29 с а/подъездами, инв. №6163 (внутриплощадочные сети); 2.3 Куст газовых скважин №31 с а/подъездами, инв. №6181 (внутриплощадочные сети); 2.4 Куст газовых скважин №32 с а/подъездами, инв. №6125 (внутриплощадочные сети); 2.5 Куст газовых скважин №33 с газосборными сетями и автоподъездом, инв. №6285 (внутриплощадочные сети); 2.6 Куст газовых скважин №13Р с автоподъездом, инв. №6284 (внутриплощадочные сети). |
| 3 | Исходные данные | 3.1 Технические требования на разработку группового проекта на ликвидацию обвязки устьев газовых скважин, расположенных на Северном участке Губкинского НГКМ (Приложение №1 к настоящему Заданию на проектирование) (далее Технические требования); 3.2 План ликвидации скважин Губкинского месторождения АО «Пургаз» на период 2026-2030гг; 3.3 Проектная документация «Обустройство северного участка сеноманской газовой залежи Губкинского месторождения. Стадия (П)», шифр 1427; 3.4 Проектная документация «Обустройство северного участка сеноманской газовой залежи Губкинского месторождения. Стадия (Р)», шифр 1474-Р28; 1474-Р29; 1474-Р31; 1474-Р32; 3.5 Проектная документация «Обустройство северного участка сеноманской газовой залежи Губкинского месторождения. Корректировка. Стадия (П)», шифр 1474К; 3.6 Проектная документация «Обустройство северного участка сеноманской газовой залежи Губкинского месторождения. Корректировка. Стадия (Р)», шифр 1474К1-Р33; 1474К1-М13Р; 3.7 Сведения, характеризующие ОПО, регистрационный номер А59-60022-0051; 3.8 Все технические характеристики объектов, заключения диагностических обследований технических устройств и оборудования, а также любые другие условия, необходимые, в объеме для выполнения работ, и которые невозможно отразить в Технических требованиях, предоставляются Заказчиком по письменному запросу проектной организации. |
| 4 | Местонахождение объекта проектирования | Губкинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) в состав которого входит Северный участок. В административном отношении месторождение расположено в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, в 60 км юго-западнее г. Тарко-Сале. |
| 5 | Вид строительства | Частичная ликвидация объектов основных средств |
| 6 | Вид документации или этап проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7 | Порядок разработки проектной документации | 7.1 Оформление проектной документации выполнить в соответствии с требованиями: - СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ Р 21.001-2021 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». 7.2 Состав и содержание разделов проектной документации на ликвидацию сформировать в соответствии с требованиями: - Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с учетом актуальных изменений и дополнений); - Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 N 509 "Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства". 7.3 При проектировании руководствоваться: - Федеральный закон Российской Федерации №2395-1-ФЗ «О недрах» от 21.02.1992г. (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 23.03.2026) «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ (с изменениями и дополнениями); - ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №534; - ФНиП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» ТР ТС 012/2011; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства; - СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»; - «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444; - ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования». - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; - Приказ Ростехнадзора от 09.12.2024 N 368 "Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по соблюдению порядка временного вывода из эксплуатации технических устройств и сооружений на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса". |
| 8 | Требования к сбору исходных данных | 8.1 Выполнить сбор исходных данных, необходимых для выполнения демонтажных работ, в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению сбора исходных данных для строительства и реконструкции объектов ПАО «Газпром», утвержденной распоряжением ПАО «Газпром» от 22.05.2018 № 95 с учетом актуальных изменений и дополнений. 8.2 Результат работ по сбору исходных данных оформляется в виде отчета. |
| 9 | Требования по вариантной разработке | В соответствии с Техническими требованиями |
| 10 | Особые условия при ликвидации (сносе) объектов или их частей | 10.1 Район Крайнего Севера. 10.2 Наличие многолетнемерзлых грунтов. 10.3 Работы в условиях действующего производства. 10.4 Работы, связанные с прекращением подачи газа предусмотреть в период планового останова ГГП. |
| 11 | Основные технико-экономические показатели | 11.1 Основные технико-экономические показатели определить в проектной документации. 11.2 Сметную стоимость по ликвидации определить в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика 421/пр), Инструкцией определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» от 04.08.2015 за подписью заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелова (письмо от 08.09.2015 №03/36-3803 и от 05.02.2019 №03-176). 11.3 В случае выделения нескольких этапов при разработке проектной документации по каждому этапу выполнить сводку затрат по форме приложения №7 к «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020№ 421/пр. 11.4 Исходные данные для составления сметной документации выдаются проектной организации по письменному запросу. |
| 12 | Особые требования к проектированию | 12.1 Подрядчик, по результатам рассмотрения проектной документации Заказчиком и организацией, оказывающей услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности, в случае выявления несоответствий требованиям промышленной безопасности, вносит в разработанную документацию, дополнения и корректировки, не противоречащие условиям, изложенным в Задании на проектирование и Технических требованиях. 12.2 Обязанность по организации экспертизы промышленной безопасности проекта ликвидации возлагается на Заказчика. |
| 13 | Требования к составу проектной документации | 13.1 В составе проектной документации предусмотреть следующие разделы: -Раздел «Пояснительная записка»; -Раздел «Проект полосы отвода» (при необходимости); -Раздел «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов или их части». Проект организации демонтажа должен включать в том числе: -описание и обоснование принятого способа сноса объекта капитального строительства или его части; -перечень демонтируемого технологического оборудования, габаритные размеры и массы, условия демонтажа и транспортирования; -перечень объектов ОПО, подлежащих ликвидации; -перечень мероприятий по выведению из эксплуатации ОПО; -сведения о классе опасности, подтвержденной паспортом на отход; -объем отходов; -описание решений по вывозу и утилизации отходов от сноса объекта капитального строительства или его части, в том числе демонтированного оборудования; -Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»; -Раздел «Сметная документация на снос объекта капитального строительства или его части»; -Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; -Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». 13.2 В начале каждого разрабатываемого раздела документации следует представлять перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. 13.3 Разработать сборник ведомостей объемов работ. 13.4 Работы выполнить в границах отведенного земельного участка. 13.5 Объем ликвидации соответствует сведениям, указанным в характеристике опасного производственного объекта, регистрационный номер А59-60022-0051. |
| 14 | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | 14.1 Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный. 14.2 Принятые технологии по выполнению работ и дальнейшей эксплуатации объектов основных средств должны соответствовать нормам Российской Федерации и стандартам ПАО «Газпром». |
| 15 | Автоматизация технологических процессов, метрологическое обеспечение, контроль качества и количества продукции | Не требуется |
| 16 | Технологическая связь и телекоммуникация | Не требуется |
| 17 | Энергообеспечение | Не требуется |
| 18 | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | Не требуется |
| 19 | Требования по энергосбережению | Не требуется |
| 20 | Требования к системам безопасности и охране объектов | Не требуется |
| 21 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Разработать в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требованиями СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и другими действующими законодательными актами и нормативными документами Российской Федерации, стандартами ПАО «Газпром», содержащими требования охраны труда на объектах газовой промышленности. |
| 22 | Требования к разработке мероприятий по охране окружающей среды | Разработать в соответствии с нормативными правовыми актами, стандартами ПАО «Газпром» и другими нормативными документами, регулирующими природоохранную деятельность. |
| 23 | Требования по пожарной безопасности | Проектные решения по обеспечению пожарной безопасности принять в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации, в том числе Федеральным Законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также других действующих нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности федерального, регионального и отраслевого уровня. |
| 24 | Требования к разработке перечня мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Не требуется |
| 25 | Требования к мероприятиям по обеспечению промышленной безопасности | Разработать в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| 26 | Требования к выделению этапов объектов ликвидации | В соответствии с планом ликвидации скважин Губкинского месторождения АО «Пургаз» на период 2026-2030гг. |
| 27 | Требования по ассимиляции производства | Не требуется |
| 28 | Состав демонстрационных материалов | Не требуется |
| 29 | Источник финансирования | Собственные средства АО «Пургаз» |
| 30 | Заказчик | АО «Пургаз» |
| 31 | Подрядчик | Определяется на основании конкурсных процедур |
| 32 | Субподрядные организации | Определяются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком |
| 33 | Срок выполнения работы | В соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3 к договору) |
| 34 | Срок действия задания | Срок действия утверждённого Задания на проектирование – 3 (три) года |
| 35 | Порядок сдачи работы | Подрядчик предоставляет Заказчику материалы проектной документации в 4 (четырех) экземплярах на бумажных носителях и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. Подрядчик предоставляет Заказчику отчет по результатам работ по сбору исходных данных в 3 (трех) экземплярах на бумажных носителях и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. |
| 36 | Требования к материалам на электронных носителях | Электронная версия проектной и рабочей документации должна быть представлена: - текстовая часть и текстовые документы, в том числе электронные таблицы в виде электронных текстовых документов и таблиц в форматах, соответствующих ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 «Информационная технология. Формат Open Document для офисных приложений (OpenDocument) v1.0"», ISO 32000-1:2008 «Управление документооборотом. Формат переносимого документа. Часть 1. PDF 1.7»; графическая часть и графические документы (чертежи) должны быть представлены в формате разработки. |

Приложение:

- Технические требования разработку группового проекта на ликвидацию обвязки устьев газовых скважин, расположенных на Северном участке Губкинского НГКМ.

Ведущий инженер охраны труда

и промышленной безопасности ПТО

АО «Пургаз»				                 ____________ А.А. Шестеров